- Altana o wymiarach 3,0 x 5,0 m wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego;

- Impregnowana drewnochronem;

- Słupy nośne oraz belki płatwiowe 14x14 cm;

- Krokwie, ramiona 14x7 cm;

- Kąt nachylenia dachu 30 st., dach kopertowy;

- Wyposażenie altany: stół o wymiarach 4,0x1,0 wraz z 2 ławkami 4,0x0,35 m;