Opis Przedmiotu Zamówienia

W ramach projektu planuje się wykonać pergole przyścienną zewnętrzną wyjścia na taras z budynku świetlicy. Zadaszenie planuje się wykonać z konstrukcji aluminiowej z pokryciem poliwęglanowym posadowionej na trzech słupach.

Specyfikacja:

- Wymiary 7 m x 3 m

- Konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo kolor RAR 7016

- Rynna zintegrowana z konstrukcją

- 3 Słupy aluminiowe min. 110 mm x 110 mm

- Pokrycie poliwęglan 16 mm z filtrem promieni UV ze spadkiem

- Oświetlenie LED 6 punktów świetlnych zamontowanych w konstrukcji.

- Montaż do ściany budynku wraz z kotwieniem

- Istniejące podłoże – kostka brukowa.

Poniższa wizualizacja ma charakter poglądowy !